Приложение № 1 к Извещению

о проведении запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работ по обследованию состояния опытно-металлургического производства Заказчика, на предмет дальнейшей  безопасной эксплуатации, проведение геодезической съемки конструкций, определяющих устойчивость здания

Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов «Прометей».

Цель: определение устойчивости здания в соответствии с РД 11-126-96 «Методические рекомендации по организации и осуществлению контроля за обеспечением безопасной эксплуатации зданий и сооружений на подконтрольных металлургических и коксохимических производствах» и Предписанием по устранению нарушений требований промышленной безопасности № 11-1699-965/ПР от 28.04.2012

Код ОКДП: 7420000

1. Место выполнения, объем работ

1.1. Место проведения работ – Ленинградская область, г. Гатчина, ул. 120 Гатчинской дивизии, д. 29.

1.2. Визуальное обследование состояния здания Заказчика – конструкции 3-х (трех) пролетов корпуса 3.

1.3. В течение 15 рабочих дней составление плана проведения геодезической съемки конструкций трех пролетов корпуса 3.

Составленный Исполнителем план проведения геодезической съемки должен быть согласован с Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента передачи Заказчику.

1.4. Проведение геодезической съемки согласно плану проведения геодезической съемки.

1.5. Обработка данных геодезической съемки, оформление отчета по геодезической съемке.

2. Характеристики здания Заказчика

2.1. Здание опытно металлургического производства - корпус 3 – трех пролетное здание:

- верх фундаментов (основания колонн) – 150 штук;

- длина стен – 1080 п.м.;

- металлические колонны – 150 штук;

- металлические прогоны покрытия – 3312 п.м.;

- металлические фермы – 75 штук.

# 3. Требования к выполняемым работам:

# - все работы должны выполняться с учетом требований правил охраны труда и пожарной безопасности, действующих строительных норм и правил, государственных стандартов и других нормативно-правовых актов;

- в соответствии с РД 22-01.97 «Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств и объектов (обследования строительных конструкций специализированными организациями)»;

- Правил безопасности для металлургических и коксохимических предприятий и производств ПБ 11-493-02;

# - все работы должны выполняться неразрушающими методами с обеспечением сохранности конструкций;

- время проведения работ в выходные дни согласовывается Исполнителем с уполномоченными представителями Заказчика;

4. Сдача-приемка работ

4.1. Исполнитель представляет Заказчику отчет  по производству геодезической съемки конструкций корпуса 3, определяющий устойчивость здания Заказчика.

4.2. Исполнитель должен сделать отметку в техническом паспорте корпуса 3 здания Заказчика.

4.3. Исполнитель после окончания работ представляет Акт сдачи-приемки выполненных работ Заказчику для утверждения.

5. Требования к Исполнителю

5.1. До подписания договора и перед началом работ Исполнитель должен представить Заказчику:

5.1. копию свидетельства СРО о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объектов капитального строительства на особо опасных, технически сложные и уникальных объектах:

- Виды работ по инженерным изысканиям;

- Работы в составе инженерно-геодезических изысканий

- Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными процессами;

5.2. список работников-специалистов аттестованных в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, которые будут производить работы;

5.3. копии документов, подтверждающих аттестацию работников Исполнителя в области промышленной безопасности опасных производственных объектов;

5.4. список приборной базы, которая будет применяться Исполнителем при выполнения работ.

Разработчик:

Инженер СЭ и О						Гайдарова О.П.